443058, г. Самара, ул. Физкультурная,90  г

тел. (846) 995-59-21,  995-21-52,995-77-62

e-mail: polet100@yandex.ru,  www.polet63.ru

ПРАЙС-ЛИСТ НА РЕМОНТ

СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

от 22.12.2014 года

Тепловычислители

| ТИП | Настройка | Замена платы | Замена индикатора | Замена батарейки | Диагностика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВКТ-4/4М | 1000 | 5500 | 2750 | 1650 | 1100 |
| ВКТ-7/01,02,03, | 1050 | 6600 | 2750 | 1650 | 1100 |
| ВКТ-7-04 | 1200 | 9300 | 2750 | 1650 | 1100 |
| ВКТ-5 | 1600 | 10600 | 3200 | Блок питания 2000 | 1300 |
| Контроллеры «спекон» |  | от 4400 |  |  |  |

Расходомеры

| ПР Диаметр | Настройка | Замена платы | Замена блока питания | Диагностика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-20 | 1000 | 4500 | 1600 | 1100 |
| 32-40 | 1100 | 4700 | 1600 | 1100 |
| 50-65 | 1200 | 5000 | 1600 | 1100 |
| 80-100 | 1300 | 5200 | 1600 | 1100 |
| 150 | 1400 | 5400 | 1600 | 1200 |

Корпус пломбы  ( 1 шт.) -    300 руб

Дубликат паспорта   -        1200 руб.

Провода заземления   -     1000 руб.

Внимание !!!

Приборы в ремонт принимаются  в чистом виде!

Очистка прибора от грязи – от 300 руб.( в зависимости от диаметра )

При сдаче приборов в ремонт и поверку необходимо иметь: паспорт на прибор , акт рекламации   и гарантийное  письмо с  реквизитами предприятия.

На приборы, поступившие   без паспорта – гарантийные обязательства не распространяются.

Дубликат на утраченный паспорт  оформляется после прохождения внеочередной поверки.

Термопреобразователи  в  ремонт не принимаются .

Блоки питания  не ремонтируются.

За  доукомплектацию  гарантийных  ПРЭМов, пришедших в ремонт и(или) поверку без проводов заземления и заглушек, выставляется счет.